## 12,2017
О вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов
(сводная информация)
АО «Саратовстройстекло»
в декабре 2017 года
П.11, б), абзац 17 ПП РФ № 24 от 21.01.2004 года
№ п/п | Наименование электросетевого объекта | Срок ремонта |  |  |  |  | Вид ремонта
|  | кол-во часов | начало |  | конец
|  |  | время (час.мин) | дата | время (час.мин) | дата
1. | ТП-24 Т-1 | 3 час. | 8.30 | 2017-12-06 | 11.30 | 2017-12-06 | Испытание трансформаторного масла
1. | ТП-24 Т-2 | 8 час. | 8.00 | 2017-12-07 | 17.00 | 2017-12-07 | Кап. ремонт ячейки КРУ, испытание ячейки КРУ, вторичных цепей, испытания трансформатора и т.д.
| ИТОГО | 11 час.

## 11,2017
О вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов
(сводная информация)
АО «Саратовстройстекло»
в ноябре 2017 года
П.11, б), абзац 17 ПП РФ № 24 от 21.01.2004 года
№ п/п | Наименование электросетевого объекта | Срок ремонта |  |  |  |  | Вид ремонта
|  | кол-во часов | начало |  | конец
|  |  | время (час.мин) | дата | время (час.мин) | дата
1.
2 |  | Ремонт электросетевых объектов не проводился
3
ИТОГО

## 10.2017
О вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов
(сводная информация)
АО «Саратовстройстекло»
в октябре 2017 года
П.11, б), абзац 17 ПП РФ № 24 от 21.01.2004 года
№ п/п | Наименование электросетевого объекта | Срок ремонта |  |  |  |  | Вид ремонта
|  | кол-во часов | начало |  | конец
|  |  | время (час.мин) | дата | время (час.мин) | дата
1.
2 |  | Ремонт электросетевых объектов не проводился
3
ИТОГО

## 09,2017
О вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов
(сводная информация)
АО «Саратовстройстекло»
в сентябре 2017 года
П.11, б), абзац 17 ПП РФ № 24 от 21.01.2004 года
№ п/п | Наименование электросетевого объекта | Срок ремонта |  |  |  |  | Вид ремонта
|  | кол-во часов | начало |  | конец
|  |  | время (час.мин) | дата | время (час.мин) | дата
1. | ТП-56 Т-2 | 6 час. 5 мин | 9.15 | 2017-09-05 | 15.20 | 2017-09-05 | Текущий ремонт трансформатора
| ИТОГО | 6 час. 05 мин

## 08,2017
О вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов
(сводная информация)
АО «Саратовстройстекло»
в августе 2017 года
П.11, б), абзац 17 ПП РФ № 24 от 21.01.2004 года
№ п/п | Наименование электросетевого объекта | Срок ремонта |  |  |  |  | Вид ремонта
|  | кол-во часов | начало |  | конец
|  |  | время (час.мин) | дата | время (час.мин) | дата
1.
2 |  | Ремонт электросетевых объектов не проводился
3
ИТОГО

## 07,2017
О вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов
(сводная информация)
АО «Саратовстройстекло»
в июле 2017 года
П.11, б), абзац 17 ПП РФ № 24 от 21.01.2004 года
№ п/п | Наименование электросетевого объекта | Срок ремонта |  |  |  |  | Вид ремонта
|  | кол-во часов | начало |  | конец
|  |  | время (час.мин) | дата | время (час.мин) | дата
1. | ТП-53 Т-1 | 6 час. 30 мин | 9.00 | 2017-07-19 | 15.30 | 2017-07-19 | Текущий ремонт трансформатора
| ИТОГО | 6 час. 30 мин

## 06,2017
О вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов
(сводная информация)
АО «Саратовстройстекло»
в июне 2017 года
П.11, б), абзац 17 ПП РФ № 24 от 21.01.2004 года
№ п/п | Наименование электросетевого объекта | Срок ремонта |  |  |  |  | Вид ремонта
|  | кол-во часов | начало |  | конец
|  |  | время (час.мин) | дата | время (час.мин) | дата
1. | ТП-23 ф.50 | 2 час. | 8.30 | 2017-06-05 | 10.30 | 2017-06-05 | Протяжка контактных соединений
| ИТОГО | 2 час.

## 05,2017
О вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов
(сводная информация)
АО «Саратовстройстекло»
в мае 2017 года
П.11, б), абзац 17 ПП РФ № 24 от 21.01.2004 года
№ п/п | Наименование электросетевого объекта | Срок ремонта |  |  |  |  | Вид ремонта
|  | кол-во часов | начало |  | конец
|  |  | время (час.мин) | дата | время (час.мин) | дата
1.
2 |  | Ремонт электросетевых объектов не проводился
3
ИТОГО

## 04,2017
О вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов
(сводная информация)
АО «Саратовстройстекло»
в апреле 2017 года
П.11, б), абзац 17 ПП РФ № 24 от 21.01.2004 года
№ п/п | Наименование электросетевого объекта | Срок ремонта |  |  |  |  | Вид ремонта
|  | кол-во часов | начало |  | конец
|  |  | время (час.мин) | дата | время (час.мин) | дата
1. | Вводной фидер 1002 | 3 час. 15 мин | 8.01 | 2017-04-10 | 11.16 | 2017-04-10 | Испытания кабеля повышенным напряжением
2 | Вводной фидер 1021 | 3 час. | 12.48 | 2017-04-10 | 15.48 | 2017-04-10 | Испытания кабеля повышенным напряжением
3 | Вводной фидер 1029 | 8 час. 10 мин | 8.30 | 2017-04-11 | 16.40 | 2017-04-11 | Испытания кабеля повышенным напряжением
4 | Вводные фидера 1023,1001 | 2 час. 16 мин | 9.15 | 2017-04-13 | 11.31 | 2017-04-13 | Испытания кабеля повышенным напряжением
5 | Вводной фидер 1025 | 11 час. 05 мин | 10.00 | 2017-04-19 | 21.05 | 2017-04-19 | Испытания кабеля повышенным напряжением
| ИТОГО | 27 час. 41 мин.

## 03,2017
О вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов
(сводная информация)
АО «Саратовстройстекло»
в марте 2017 года
П.11, б), абзац 17 ПП РФ № 24 от 21.01.2004 года
№ п/п | Наименование электросетевого объекта | Срок ремонта |  |  |  |  | Вид ремонта
|  | кол-во часов | начало |  | конец
|  |  | время (час.мин) | дата | время (час.мин) | дата
1.
2 |  | Ремонт электросетевых объектов не проводился
3
ИТОГО

## 02,2017
О вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов
(сводная информация)
АО «Саратовстройстекло»
в феврале 2017 года
П.11, б), абзац 17 ПП РФ № 24 от 21.01.2004 года
№ п/п | Наименование электросетевого объекта | Срок ремонта |  |  |  |  | Вид ремонта
|  | кол-во часов | начало |  | конец
|  |  | время (час.мин) | дата | время (час.мин) | дата
1. | РП-5, ТП-56 | 92 | 9.00 | 2017-02-10 | 14.00 | 2017-02-21 | Капитальный ремонт ячейки КРУ
2 | РП-5, ТП-56 | 92 | 9.00 | 2017-02-10 | 14.00 | 2017-02-21 | Капитальный ремонт трансформатора
3 | РП-5, ТП-56 | 92 | 9.00 | 2017-02-10 | 14.00 | 2017-02-21 | Капитальный ремонт кабеля
| ИТОГО | 92

## 01,2017
О вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов
(сводная информация)
АО «Саратовстройстекло»
в январе 2017 года
П.11, б), абзац 17 ПП РФ № 24 от 21.01.2004 года
№ п/п | Наименование электросетевого объекта | Срок ремонта |  |  |  |  | Вид ремонта
|  | кол-во часов | начало |  | конец
|  |  | время (час.мин) | дата | время (час.мин) | дата
1. | РП-5, ТП-56 | 7.8 | 9.00 | 2017-01-16 | 16.50 | 2017-01-16 | Текущий ремонт ячейки КРУ
| ИТОГО | 7.8