## 12.2018
О вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов
(сводная информация)
АО «Саратовстройстекло»
в декабре 2018 года
П.11, б), абзац 17 ПП РФ № 24 от 21.01.2004 года
№ п/п | Наименование электросетевого объекта | Срок ремонта |  |  |  |  | Вид ремонта
|  | кол-во часов | начало |  | конец
|  |  | время (час.мин) | дата | время (час.мин) | дата
1. | ф.1023 РП-1 | 6 час. 25 мин. | 09.05 | 2018-12-13 | 15.30 | 2018-12-13 | Испытания ф. 1023 и КЛ-10 кВ
2. | РП-5 ТП-53 Т-1 | 2 час. | 10.10 | 2018-12-17 | 12.10 | 2018-12-17 | РП-5 ТП-53 Т-1 испытания трансформатора повышенным напряжением, замер коэффициента одсорбции и отбор пробы масла
| ИТОГО | 8 час. 25 мин.

## 11.2018
О вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов
(сводная информация)
АО «Саратовстройстекло»
в ноябре 2018 года
П.11, б), абзац 17 ПП РФ № 24 от 21.01.2004 года
№ п/п | Наименование электросетевого объекта | Срок ремонта |  |  |  |  | Вид ремонта
|  | кол-во часов | начало |  | конец
|  |  | время (час.мин) | дата | время (час.мин) | дата
1. | РП-2 ТП-22 Т-2 | 5 час. 30 мин. | 09.30 | 2018-11-08 | 15.00 | 2018-11-08 | Ремонт камеры трансформатора
2. | РП-5 ТП-53 Т-1 | 5 час. | 09.00 | 2018-11-09 | 14.00 | 2018-11-09 | Ремонт трансформатора Т-1, нагрузку перевели на Т-2
| ИТОГО | 10 час. 30 мин.

## 10,2018
О вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов
(сводная информация)
АО «Саратовстройстекло»
в октябре 2018 года
П.11, б), абзац 17 ПП РФ № 24 от 21.01.2004 года
№ п/п | Наименование электросетевого объекта | Срок ремонта |  |  |  |  | Вид ремонта
|  | кол-во часов | начало |  | конец
|  |  | время (час.мин) | дата | время (час.мин) | дата
1. | РП-5 ТП-57 ф.23 | 2 час. | 12.00 | 2018-10-08 | 14.00 | 2018-10-08 | Ремонт части кабельной линии
2. | РП-5 ТП-53 Т-1 | 2 час. 36 мин | 11.42 | 2018-10-14 | 14.18 | 2018-10-14 | Испытания трансформатора
3 | ф.1023 РП-1 | 3 час. | 08.50 | 2018-10-15 | 11.50 | 2018-10-15 | Испытания фидера повышенным напряжением
4 | ф.1002 РП-5 | 2 час. 20 мин | 13.10 | 2018-10-15 | 15.30 | 2018-10-15 | Испытания фидера повышенным напряжением
5 | ф.1021 РП-5 | 1 час. 54 мин | 10.37 | 2018-10-22 | 12.31 | 2018-10-22 | Испытания фидера повышенным напряжением
6 | ф.1017 РП-2 | 1 час. 14 мин | 13.54 | 2018-10-22 | 15.08 | 2018-10-22 | Испытания фидера повышенным напряжением
7 | ф.1029 РП-2 | 1 час. | 10.00 | 2018-10-23 | 11.00 | 2018-10-23 | Испытания фидера повышенным напряжением
8 | ф.1040 РП-1 | 5 час. 20 мин | 10.10 | 2018-10-24 | 15.30 | 2018-10-24 | Испытания фидера повышенным напряжением, фидер испытания не выдержал
9 | ф.1025 РП-1 | 1 час. 15 мин | 13.45 | 2018-10-25 | 15.00 | 2018-10-25 | Испытания фидера повышенным напряжением
10 | ф.1040 РП-1 | 2 час. | 08.00 | 2018-10-26 | 10.00 | 2018-10-26 | Ремонт фидера
11 | ф.1040 РП-1 | 7 час. 10 мин | 08.00 | 2018-10-29 | 15.10 | 2018-10-29 | Ремонт фидера
12 | ф.1040 РП-2 | 1 час. 39 мин | 09.24 | 2018-10-30 | 11.03 | 2018-10-30 | Испытания фидера повышенным напряжением
| ИТОГО | 37 час. 58 мин.

## 09,2018
О вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов
(сводная информация)
АО «Саратовстройстекло»
в сентябре 2018 года
П.11, б), абзац 17 ПП РФ № 24 от 21.01.2004 года
№ п/п | Наименование электросетевого объекта | Срок ремонта |  |  |  |  | Вид ремонта
|  | кол-во часов | начало |  | конец
|  |  | время (час.мин) | дата | время (час.мин) | дата
1.
2 |  | Ремонт электросетевых объектов не проводился
3
ИТОГО

## 08.2018
О вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов
(сводная информация)
АО «Саратовстройстекло»
в августе 2018 года
П.11, б), абзац 17 ПП РФ № 24 от 21.01.2004 года
№ п/п | Наименование электросетевого объекта | Срок ремонта |  |  |  |  | Вид ремонта
|  | кол-во часов | начало |  | конец
|  |  | время (час.мин) | дата | время (час.мин) | дата
1. | РП-2 ТП-23 Т-2 | 7 час. 46 мин. | 09.04 | 2018-08-07 | 16.50 | 2018-08-07 | Текущий ремонт трансформатора Т-2 ТП-23, КЛ- 10 кВ
| ИТОГО | 7 час. 46 мин.

## 07.2018
О вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов
(сводная информация)
АО «Саратовстройстекло»
в июле 2018 года
П.11, б), абзац 17 ПП РФ № 24 от 21.01.2004 года
№ п/п | Наименование электросетевого объекта | Срок ремонта |  |  |  |  | Вид ремонта
|  | кол-во часов | начало |  | конец
|  |  | время (час.мин) | дата | время (час.мин) | дата
1. | РП-1 ТП-14 Т-1 | 7 час. 20 мин. | 09.21 | 2018-07-09 | 16.41 | 2018-07-09 | Текущий ремонт трансформатора Т-1 ТП-14
2. | РП-1 ТП-14 Т-2 | 4 час. 22 мин | 09.54 | 2018-07-18 | 14.28 | 2018-07-18 | Текущий ремонт трансформатора Т-2 ТП-14 и КЛ-10 кВ
| ИТОГО | 11 час. 42 мин.

## 06,2018
О вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов
(сводная информация)
АО «Саратовстройстекло»
в июне 2018 года
П.11, б), абзац 17 ПП РФ № 24 от 21.01.2004 года
№ п/п | Наименование электросетевого объекта | Срок ремонта |  |  |  |  | Вид ремонта
|  | кол-во часов | начало |  | конец
|  |  | время (час.мин) | дата | время (час.мин) | дата
1. | РП-1 ТП-1 Т-1 | 5 час. 20 мин. | 09.30 | 2018-06-19 | 14.50 | 2018-06-19 | Текущий ремонт трансформатора Т-1 ТП-1,текущий ремонт ячейки КРУ №19, испытание КЛ-10 кВ от Т-1 ТП-1 до яч.№19, ошиновка между I и II секциями шин 0,4 кВ в РУ - 0,4 кВ
2. | РП-1 ТП-1 Т-2 | 1 час. 20 мин | 13.41 | 2018-06-20 | 15.00 | 2018-06-20 | Текущий ремонт трансформатора Т-2 ТП-1,текущий ремонт ячейки КРУ №18, испытание КЛ-10 кВ от Т-2 ТП-1 до яч.№18
| ИТОГО | 6 час. 40 мин.

## 05,2018
О вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов
(сводная информация)
АО «Саратовстройстекло»
в мае 2018 года
П.11, б), абзац 17 ПП РФ № 24 от 21.01.2004 года
№ п/п | Наименование электросетевого объекта | Срок ремонта |  |  |  |  | Вид ремонта
|  | кол-во часов | начало |  | конец
|  |  | время (час.мин) | дата | время (час.мин) | дата
1.
2 |  | Ремонт электросетевых объектов не проводился
3
ИТОГО

## 04.2018
О вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов
(сводная информация)
АО «Саратовстройстекло»
в апреле 2018 года
П.11, б), абзац 17 ПП РФ № 24 от 21.01.2004 года
№ п/п | Наименование электросетевого объекта | Срок ремонта |  |  |  |  | Вид ремонта
|  | кол-во часов | начало |  | конец
|  |  | время (час.мин) | дата | время (час.мин) | дата
1. | РП-1 ячейка 1 | 9 час. | 09.00 | 2018-04-02 | 17.00 | 2018-04-02 | Текущий ремонт ячейки КРУ
2. | РП-1 ТП-14 | 3 час. | 14.00 | 2018-04-09 | 17.05 | 2018-04-09 | Текущий ремонт Т-2 ТП-14, испытания и текущий ремонт КЛ-10 кВ от яч.23 до Т-2 ТП-14
3. | РП-2 ТП-23 | 3 час. | 09.00 | 2018-04-18 | 12.00 | 2018-04-18 | Текущий ремонт ячейки КРУ
| ИТОГО | 15 час.

## 03.2018
О вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов
(сводная информация)
АО «Саратовстройстекло»
в марте 2018 года
П.11, б), абзац 17 ПП РФ № 24 от 21.01.2004 года
№ п/п | Наименование электросетевого объекта | Срок ремонта |  |  |  |  | Вид ремонта
|  | кол-во часов | начало |  | конец
|  |  | время (час.мин) | дата | время (час.мин) | дата
1. | РП-2 ячейка 21 | 2 час. | 08.50 | 2018-03-15 | 11.30 | 2018-03-15 | Текущий ремонт ячейки КРУ
2. | РП-2 ячейка 17 | 2 час. | 08.40 | 2018-03-16 | 11.30 | 2018-03-16 | Текущий ремонт ячейки КРУ
| ИТОГО | 4 час.

## 02.2018
О вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов
(сводная информация)
АО «Саратовстройстекло»
в феврале 2018 года
П.11, б), абзац 17 ПП РФ № 24 от 21.01.2004 года
№ п/п | Наименование электросетевого объекта | Срок ремонта |  |  |  |  | Вид ремонта
|  | кол-во часов | начало |  | конец
|  |  | время (час.мин) | дата | время (час.мин) | дата
1. | РП-1 | 5 час. | 09.03 | 2018-02-08 | 14.10 | 2018-02-08 | Текущий ремонт ТН-2 яч.15
2. | РП-1, ТП-14 | 6 час. | 08.30 | 2018-02-12 | 15.20 | 2018-02-12 | Текущий ремонт трансорматора
3. | ф.1029 | 4 час. | 13.40 | 2018-02-14 | 17.20 | 2018-02-14 | Капитальный ремонт в/в кабеля ячейки КРУ РП-2
4. | РП-2 ячейка 9 | 6 час. | 09.17 | 2018-02-16 | 15.24 | 2018-02-16 | Текущий ремонт ячейки КРУ
5. | РП-2 ячейка 24 | 4 час. | 09.40 | 2018-02-19 | 14.00 | 2018-02-19 | Текущий ремонт ячейки КРУ
6. | ТП-56 Т-2 | 3 час. | 09.00 | 2018-02-22 | 12.20 | 2018-02-22 | Текущий ремонт ячейки КРУ
| ИТОГО | 28 час.

## 01.2018
О вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов
(сводная информация)
АО «Саратовстройстекло»
в январе 2018 года
П.11, б), абзац 17 ПП РФ № 24 от 21.01.2004 года
№ п/п | Наименование электросетевого объекта | Срок ремонта |  |  |  |  | Вид ремонта
|  | кол-во часов | начало |  | конец
|  |  | время (час.мин) | дата | время (час.мин) | дата
1. | ТП-23 Т-2 | 5 час. | 8.50 | 2018-01-16 | 14.00 | 2018-01-16 | Ремонт кабеля
2. | ТП-56 Т-1 | 3 час. | 14.07 | 2018-01-22 | 17.36 | 2018-01-22 | Капитальный ремонт трансформатора
| ИТОГО | 8 час.