## Прил (ГВО) (2)
Приложение №2 к Письму № __
Данные по точкам присоединения АО «Саратовстройстекло», участвующим в ГВО в Саратовской энергосистеме на период 01.10.2018-30.09.2019
Идентификатор присоединения | Энергорайон | Очередь | Наименование объекта | Наименование присоединения | Время ввода ГВО | Нагрузка присоединения в соответствии с утвержденным ГВО, МВт | Мощность зафиксированная в характерные часы 19.12.2018 г., МВт | [23 empty] | Примечание
[7 empty] | 1 ч | 2 ч | 3 ч | 4 ч | 5 ч | 6 ч | 7 ч | 8 ч | 9 ч | 10 ч | 11 ч | 12 ч | 13 ч | 14 ч | 15 ч | 16 ч | 17 ч | 18 ч | 19 ч | 20 ч | 21 ч | 22 ч | 23 ч | 24 ч
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32
197 | 4 | 4 | ТП-48 от РП-4 ТП-49 от РП-4 (ПС Техстекло ф.1030) | ф.0,4 кВ№15,18 ф.0,4 кВ№15,19,20,21 | до 20 мин. | 0.05 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.1 | 0.11 | 0.12 | 0.122 | 0.123 | 0.122 | 0.12 | 0.12 | 0.09 | 0.1 | 0.1 | 0.122 | 0.123 | 0.123 | 0.1 | 0.1 | 0.11 | 0.11 | 0.1 | 0.09 | 0.09
198 | 4 | 4 | ТП-23 от РП-2 (ПС Техстекло ф.1029) | ф.0,4 кВ,№28,30,40,ШМА | до 20 мин. | 0.05 | 0.09 | 0.085 | 0.07 | 0.088 | 0.09 | 0.095 | 0.09 | 0.1 | 0.15 | 0.15 | 0.099 | 0.15 | 0.11 | 0.15 | 0.14 | 0.16 | 0.15 | 0.1 | 0.1 | 0.13 | 0.12 | 0.15 | 0.12 | 0.1
199 | 4 | 4 | ТП-53 от РП-5 ТП-57 от РП-5 ТП-56 от РП-5 (ПС Техстекло ф.1021) | ф.0,4 кВ №10,21,23; ф.0,4 кВ №15,17,18,20,23; ф,0,4 кВ, ШМА | до 20 мин. | 0.2 | 0.2 | 0.198 | 0.199 | 0.2 | 0.21 | 0.199 | 0.2 | 0.23 | 0.28 | 0.25 | 0.228 | 0.22 | 0.28 | 0.228 | 0.209 | 0.22 | 0.281 | 0.2 | 0.198 | 0.2 | 0.198 | 0.2 | 0.2 | 0.15
200 | 4 | 4 | Т-3 от РП-1 Т-4 от РП-1 (ПС С.Восточная ф.1025) | ф.0,4кВ ШМА; ф.0,4кВ №19,20,21,22,23,26,29,31; | до 20 мин. | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
201 | 4 | 4 | ТП-24 от РП-2 ТП-23 от РП-2 ТП-22 от РП-2 (ПС Техстекло ф.1017) | ф.0,4 кВ №12,13,15,17,21,23,29; ф 0,4 кВ.№19,31 ф 0,4 кВ.№11,19,ШМА | до 20 мин. | 0.15 | 0.25 | 0.2375 | 0.256 | 0.215 | 0.27 | 0.2715 | 0.26 | 0.3295 | 0.257 | 0.31 | 0.307 | 0.3 | 0.31 | 0.304 | 0.2815 | 0.23 | 0.239 | 0.3 | 0.32 | 0.35 | 0.26 | 0.267 | 0.2 | 0.28
202 | 4 | 4 | ТП-24 от РП-2 ТП-23 от РП-2 (ПС Техстекло ф.1029) | ф.0,4 кВ №2,6,18,20 ф.0,4 кВ,№34,50,ШМА | до 20 мин. | 0.15 | 0.025 | 0.028 | 0.03 | 0.03 | 0.032 | 0.045 | 0.038 | 0.055 | 0.056 | 0.053 | 0.051 | 0.046 | 0.045 | 0.051 | 0.053 | 0.052 | 0.051 | 0.056 | 0.045 | 0.045 | 0.032 | 0.03 | 0.033 | 0.033
203 | 4 | 5 | ТП-14 от РП-1 (ПС Техстекло ф.1023) | ф.0,4 кВ №1,2,3,10 ф.0,4 кВ 12,13,14,17,18,20,22,23,25,28,33 | до 20 мин. | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
204 | 4 | 5 | ТП-41 от РП-4 ТП-45 от РП-4 ТП-48 от РП-4 ТП-49 от РП-4 (ПС Техстекло ф.1012) | ф.0,4 кВ №2,5,6,9,10,11; ф.0,4 кВ №1,2,3,6,8,9,10; ф.0,4 кВ № 1,4,9; ф.0,4 кВ № 1,3,5,9,11 | до 20 мин. | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01
205 | 4 | 5 | Т-5 от РП-1 Т-6 от РП-1 Т-7 от РП-1 Т-8 от РП-1 (ПС С.Восточная ф.1040) | ф.0,4 кВ №32,33,34,35,37,38,39,40,41,42,44 ф.0,4 кВ ШМА ф.0,4 кВ 45,46,47,48,49,50,51,52,54,56 ф.0,4 кВ №57,58,59,60,61,62 | до 20 мин. | 0.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
206 | 4 | 5 | ТП-57 от РП-5 (ПС Техстекло ф.1002) | ф.0,4 кВ №1,1А,1Б,2,3,4,6,8,9 | до 20 мин. | 0.15 | 0.28 | 0.31 | 0.26 | 0.28 | 0.25 | 0.25 | 0.2 | 0.31 | 0.32 | 0.28 | 0.36 | 0.25 | 0.26 | 0.22 | 0.32 | 0.29 | 0.23 | 0.32 | 0.3 | 0.28 | 0.25 | 0.22 | 0.25 | 0.26
207 | 4 | 5 | ТП- 41 от РП-4 ТП-45 от РП-4 (ПС Техстекло ф.1030) | ф.0,4 кВ №14,18 ф.0,4 кВ №17,19,22,25 | до 20 мин. | 0.05 | 0.22567 | 0.22417 | 0.22683 | 0.22633 | 0.22267 | 0.22383 | 0.2215 | 0.054833 | 0.2225 | 0.22117 | 0.2215 | 0.223 | 0.2215 | 0.22267 | 0.222 | 0.22333 | 0.22133 | 0.222 | 0.22217 | 0.222 | 0.2275 | 0.22833 | 0.22833 | 0.22833
208 | 4 | 7 | Т-1 от РП-1 Т-2 от РП-1 (ПС Техстекло ф.1023) | ф.0,4кВ №2,4,6,9,10,11; ф.0,4кВ №13,14,16,18 | до 60 мин. | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
209 | 4 | 10 | ТП-48 от РП-4 ТП-49 от РП-4 (ПС Техстекло ф.1030) | ф.0,4 кВ№15,18 ф.0,4 кВ№15,19,20,21 | до 60 мин. | 0.05 | 0.06 | 0.062 | 0.063 | 0.058 | 0.059 | 0.062 | 0.05 | 0.068 | 0.06 | 0.068 | 0.059 | 0.06 | 0.058 | 0.065 | 0.064 | 0.063 | 0.06 | 0.062 | 0.058 | 0.061 | 0.057 | 0.058 | 0.058 | 0.055
210 | 4 | 10 | ТП-23 от РП-2 (ПС Техстекло ф.1029) | ф.0,4 кВ,№28,30,40,ШМА | до 60 мин. | 0.05 | 0.086 | 0.083 | 0.084 | 0.078 | 0.085 | 0.082 | 0.088 | 0.012 | 0.015 | 0.064 | 0.062 | 0.06 | 0.05 | 0.07 | 0.021 | 0.048 | 0.033 | 0.05 | 0.088 | 0.09 | 0.05 | 0.033 | 0.012 | 0.032
Итого объемы отключения по АО «Саратовстройстекло» | [6 empty] | 1.3067 | 1.3177 | 1.2888 | 1.2853 | 1.3387 | 1.3583 | 1.2795 | 1.2923 | 1.4925 | 1.5262 | 1.5175 | 1.409 | 1.4445 | 1.4207 | 1.4425 | 1.4193 | 1.3983 | 1.42 | 1.4412 | 1.498 | 1.3145 | 1.2963 | 1.2013 | 1.2383
в том числе объемы отключения с временем ввода до 5 мин
в том числе объемы отключения с временем ввода от 5 мин до 20 мин | [6 empty] | 1.1607 | 1.1727 | 1.1418 | 1.1493 | 1.1947 | 1.2143 | 1.1415 | 1.2123 | 1.4175 | 1.3942 | 1.3965 | 1.289 | 1.3365 | 1.2857 | 1.3575 | 1.3083 | 1.3053 | 1.308 | 1.2952 | 1.347 | 1.2075 | 1.2053 | 1.1313 | 1.1513
в том числе объемы отключения с временем ввода от 20 мин до 60 мин | [6 empty] | 0.146 | 0.145 | 0.147 | 0.136 | 0.144 | 0.144 | 0.138 | 0.08 | 0.075 | 0.132 | 0.121 | 0.12 | 0.108 | 0.135 | 0.085 | 0.111 | 0.093 | 0.112 | 0.146 | 0.151 | 0.107 | 0.091 | 0.07 | 0.087