## Прил1 (Потребление)
Приложение №1 к Письму № _МР6/80/328__ от __13.06.2019
Данные по точкам присоединения АО "Саратовстройстекло" к объектам электросетевого хозяйства субъектов электроэнергетики на территории Саратовской области
Пример заполнения формы
№ п/п | Идентификатор присоединения | Собственник объекта | Смежная организация | Наименование объекта | Тип присоединения | ф_к | Класс напряжения присоединения | Идентификатор (alias) | Наименование присоединения | Мощность зафиксированная в характерные часы 19.06.2019 г. | [5 empty] | Потребление электрической энергии за сутки 19.06.2019г., кВт·ч | Потребление электрической мощности в соответствии с Актом, МВт* | Суммарная величина брони электроснабжения потребителей, МВт |  | Потребители имеющие аварийную, технологическую броню (перечислить) | Примечание
[10 empty] | 04-00 (мск) |  | 10-00 (мск) |  | 21-00 (мск) |  |  |  | Аварийная броня | Технологическая броня
[10 empty] | МВт | Мвар | МВт | Мвар | МВт | Мвар
1 | 1а | 2 | 3 | 4 | 4а | 4б | 4в | 4г | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
1 | 12056 | Центральное ПО | Саратовстройстекло | С.Восточная | ф. | 1025 | 10 | Центральное ПО С.Восточная 1025 10 | ф. 1025 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1
2 | 12073 | Центральное ПО | Саратовстройстекло | С.Восточная | ф. | 1040 | 10 | Центральное ПО С.Восточная 1040 10 | ф. 1040 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
3 | 12075 | Центральное ПО | Саратовстройстекло | С.Восточная | ф. | 1044 | 10 | Центральное ПО С.Восточная 1044 10 | ф. 1044 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
4 | 11375 | Центральное ПО | Саратовстройстекло | Техстекло | ф. | 1001 | 10 | Центральное ПО Техстекло 1001 10 | ф. 1001 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
5 | 11376 | Центральное ПО | Саратовстройстекло | Техстекло | ф. | 1002 | 10 | Центральное ПО Техстекло 1002 10 | ф. 1002 | 0.043 |  | 0.089 |  | 0.052 |  | 1451
6 | 11380 | Центральное ПО | Саратовстройстекло | Техстекло | ф. | 1008 | 10 | Центральное ПО Техстекло 1008 10 | ф. 1008 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
7 | 11362 | Центральное ПО | Саратовстройстекло | Техстекло | ф. | 1012 | 10 | Центральное ПО Техстекло 1012 10 | ф. 1012 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
8 | 11367 | Центральное ПО | Саратовстройстекло | Техстекло | ф. | 1017 | 10 | Центральное ПО Техстекло 1017 10 | ф. 1017 | 0.46 |  | 0.551 |  | 0.509 |  | 11971
9 | 11371 | Центральное ПО | Саратовстройстекло | Техстекло | ф. | 1021 | 10 | Центральное ПО Техстекло 1021 10 | ф. 1021 | 0.964 |  | 1.094 |  | 1.024 |  | 24866
10 | 11373 | Центральное ПО | Саратовстройстекло | Техстекло | ф. | 1023 | 10 | Центральное ПО Техстекло 1023 10 | ф. 1023 | 0.043 |  | 0.087 |  | 0.049 |  | 1444
11 | 11386 | Центральное ПО | Саратовстройстекло | Техстекло | ф. | 1029 | 10 | Центральное ПО Техстекло 1029 10 | ф. 1029 | 0.999 |  | 1.224 |  | 0.984 |  | 25005
12 | 11387 | Центральное ПО | Саратовстройстекло | Техстекло | ф. | 1030 | 10 | Центральное ПО Техстекло 1030 10 | ф. 1030 | 2.232 |  | 2.254 |  | 2.351 |  | 53844
13 | 11388 | Центральное ПО | Саратовстройстекло | Техстекло | ф. | 1031 | 10 | Центральное ПО Техстекло 1031 10 | ф. 1031 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[10 empty] | 4.741 |  | 5.299 |  | 4.969 |  | 118582
Примечание:
* | необходимо указать значение мощности потребления в соответствии с Актом согласования аварийной и технологической брони электроснабжения потребителя электрической энергии.
Правила заполнения формы:
ст.1. - | порядковый номер пункта
ст.1а. - | идентификатор смежного присоединения (точки поставки), корректировке не подлежит
ст.2. - | организация-собственник объекта (потребитель либо субъект электроэнергетики) к которому подключено смежное присоединение
ст.3. - | смежная организация-собственник ВЛ, КЛ и т.д. смежного присоединения
ст.4. - | наименование объекта электроэнергетики
ст.5. - | наименование смежного присоединения (ВЛ, КЛ и т.д.)
ст.1-5 подлежат корректировке в случае несоответствия с действующими договорами электроснабжения (договорами на передачу электрической энергии)
ст.6-11 - | необходимо указать значение активной (МВт) и реактивной (Мвар) мощности зафиксированной на присоединении в характерные часы суток - 04-00, 10-00, 21-00 (московского времени)
ст.12. - | необходимо указать в кВт·ч потребление электрической энергии зафиксированное на присоединении за сутки 19.06.2019 г.
ст.13. - | необходимо указать в МВт мощность потребления присоединения, указанную в Акте согласования аварийной и технологической брони электроснабжения потребителя электрической энергии.
ст.14. - | необходимо указать в МВт суммарную величину мощности приемников имеющих аварийную броню электроснабжения, в соответствии с Актом согласования технологической и аварийной брони электроснабжения потребителя электрической энергии.
ст.15. - | необходимо указать в МВт суммарную величину мощности приемников имеющих технологическую броню электроснабжения, в соответствии с Актом согласования технологической и аварийной брони электроснабжения потребителя электрической энергии.
ст.16. - | необходимо указать наименование потребителей/электроустановок имеющих аварийную/технологическую броню электроснабжения в соответствии с Актом согласования технологической и аварийной брони электроснабжения потребителя электрической энергии.

## Прил2 (ГВО)
Приложение №2 к Письму № МР6/80/328__ от __13.06.2019
Данные по точкам присоединения АО «Саратовстройстекло», участвующим в ГВО в Саратовской энергосистеме на период 01.10.2018-30.09.2019
Идентификатор присоединения | Энергорайон | Очередь | Наименование объекта | Наименование присоединения | Время ввода ГВО | Нагрузка присоединения в соответствии с утвержденным ГВО, МВт | Мощность зафиксированная в характерные часы 19.06.2019 г., МВт | [23 empty] | Примечание
[7 empty] | 1 ч | 2 ч | 3 ч | 4 ч | 5 ч | 6 ч | 7 ч | 8 ч | 9 ч | 10 ч | 11 ч | 12 ч | 13 ч | 14 ч | 15 ч | 16 ч | 17 ч | 18 ч | 19 ч | 20 ч | 21 ч | 22 ч | 23 ч | 24 ч
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32
190 | 4 | 4 | ТП-48 от РП-4 ТП-49 от РП-4 (ПС Техстекло ф.1030) | ф.0,4 кВ№15,18 ф.0,4 кВ№15,19,20,21 | до 20 мин. | 0.05 | 0.08 | 0.09 | 0.05 | 0.065 | 0.085 | 0.12 | 0.05 | 0.075 | 0.09 | 0.068 | 0.1 | 0.12 | 0.12 | 0.01 | 0.058 | 0.078 | 0.098 | 0.05 | 0.08 | 0.07 | 0.045 | 0.12 | 0.09 | 0.05 | 1.862 | 26.922 | ф.1030 | 53.844
191 | 4 | 4 | ТП-23 от РП-2 (ПС Техстекло ф.1029) | ф.0,4 кВ,№28,30,40,ШМА | до 20 мин. | 0.05 | 0.386 | 0.3825 | 0.384 | 0.378 | 0.384 | 0.386 | 0.39 | 0.412 | 0.386 | 0.304 | 0.304 | 0.35 | 0.2735 | 0.39 | 0.31 | 0.305 | 0.325 | 0.28 | 0.29 | 0.29 | 0.265 | 0.27 | 0.383 | 0.286 | 8.114 | 8.335 | ф,1029 | 25.005
192 | 4 | 4 | ТП-53 от РП-5 ТП-57 от РП-5 ТП-56 от РП-5 (ПС Техстекло ф.1021) | ф.0,4 кВ №10,21,23; ф.0,4 кВ №15,17,18,20,23; ф,0,4 кВ, ШМА | до 20 мин. | 0.2 | 0.09 | 0.096 | 0.01 | 0.097 | 0.096 | 0.102 | 0.16 | 0.13 | 0.293 | 0.196 | 0.198 | 0.156 | 0.196 | 0.125 | 0.124 | 0.187 | 0.156 | 0.131 | 0.125 | 0.123 | 0.18 | 0.114 | 0.115 | 0.112 | 3.312 | 12.433 | ф,1021 | 24.866
193 | 4 | 4 | Т-3 от РП-1 Т-4 от РП-1 (ПС С.Восточная ф.1025) | ф.0,4кВ ШМА; ф.0,4кВ №19,20,21,22,23,26,29,31; | до 20 мин. | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ф,1025 | 0
194 | 4 | 4 | ТП-24 от РП-2 ТП-23 от РП-2 ТП-22 от РП-2 (ПС Техстекло ф.1017) | ф.0,4 кВ №12,13,15,17,21,23,29; ф 0,4 кВ.№19,31 ф 0,4 кВ.№11,19,ШМА | до 20 мин. | 0.15 | 0.29 | 0.312 | 0.289 | 0.325 | 0.367 | 0.366 | 0.3 | 0.29 | 0.05 | 0.29 | 0.345 | 0.36 | 0.312 | 0.304 | 0.2815 | 0.345 | 0.37 | 0.4 | 0.359 | 0.25 | 0.358 | 0.36 | 0.261 | 0.39 | 7.1845 | 11.971 | ф,1017 | 11.971
195 | 4 | 4 | ТП-24 от РП-2 ТП-23 от РП-2 (ПС Техстекло ф.1029) | ф.0,4 кВ №2,6,18,20 ф.0,4 кВ,№34,50,ШМА | до 20 мин. | 0.15 | 0.028 | 0.03 | 0.035 | 0.056 | 0.054 | 0.052 | 0.058 | 0.059 | 0.056 | 0.055 | 0.045 | 0.046 | 0.05 | 0.051 | 0.047 | 0.054 | 0.051 | 0.055 | 0.06 | 0.05 | 0.045 | 0.046 | 0.045 | 0.04 | 1.168 | 8.335 | ф,1029 | 25.005
196 | 4 | 5 | ТП-14 от РП-1 (ПС Техстекло ф.1023) | ф.0,4 кВ №1,2,3,10 ф.0,4 кВ 12,13,14,17,18,20,22,23,25,28,33 | до 20 мин. | 0.1 | 0.028 | 0.025 | 0.029 | 0.03 | 0.0325 | 0.033 | 0.034 | 0.034 | 0.035 | 0.032 | 0.034 | 0.03 | 0.036 | 0.032 | 0.03 | 0.025 | 0.033 | 0.029 | 0.028 | 0.028 | 0.027 | 0.026 | 0.025 | 0.026 | 0.7215 | 0.722 | ф,1023 | 1.444
197 | 4 | 5 | ТП-41 от РП-4 ТП-45 от РП-4 ТП-48 от РП-4 ТП-49 от РП-4 (ПС Техстекло ф.1012) | ф.0,4 кВ №2,5,6,9,10,11; ф.0,4 кВ №1,2,3,6,8,9,10; ф.0,4 кВ № 1,4,9; ф.0,4 кВ № 1,3,5,9,11 | до 20 мин. | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ф,1012 | 0
198 | 4 | 5 | Т-5 от РП-1 Т-6 от РП-1 Т-7 от РП-1 Т-8 от РП-1 (ПС С.Восточная ф.1040) | ф.0,4 кВ №32,33,34,35,37,38,39,40,41,42,44 ф.0,4 кВ ШМА ф.0,4 кВ 45,46,47,48,49,50,51,52,54,56 ф.0,4 кВ №57,58,59,60,61,62 | до 20 мин. | 0.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ф,1040 | 0
199 | 4 | 5 | ТП-57 от РП-5 (ПС Техстекло ф.1002) | ф.0,4 кВ №1,1А,1Б,2,3,4,6,8,9 | до 20 мин. | 0.15 | 0.04 | 0.05 | 0.048 | 0.044 | 0.051 | 0.06 | 0.065 | 0.066 | 0.071 | 0.07 | 0.089 | 0.072 | 0.08 | 0.085 | 0.065 | 0.061 | 0.06 | 0.061 | 0.05 | 0.045 | 0.064 | 0.05 | 0.057 | 0.046 | 1.45 | 1.451 | ф,1002 | 1.451
200 | 4 | 5 | ТП- 41 от РП-4 ТП-45 от РП-4 (ПС Техстекло ф.1030) | ф.0,4 кВ №14,18 ф.0,4 кВ №17,19,22,25 | до 20 мин. | 0.05 | 0.126 | 0.124 | 0.12 | 0.125 | 0.09 | 0.11 | 0.095 | 0.098 | 0.129 | 0.132 | 0.124 | 0.132 | 0.125 | 0.123 | 0.098 | 0.123 | 0.122 | 0.1 | 0.129 | 0.125 | 0.12 | 0.085 | 0.09 | 0.1 | 2.745 | 26.922 | ф,1030 | 53.844
201 | 4 | 7 | Т-1 от РП-1 Т-2 от РП-1 (ПС Техстекло ф.1023) | ф.0,4кВ №2,4,6,9,10,11; ф.0,4кВ №13,14,16,18 | до 60 мин. | 0.1 | 0.02 | 0.026 | 0.027 | 0.03 | 0.033 | 0.033 | 0.034 | 0.035 | 0.036 | 0.032 | 0.035 | 0.031 | 0.036 | 0.032 | 0.033 | 0.035 | 0.036 | 0.029 | 0.028 | 0.025 | 0.027 | 0.026 | 0.02 | 0.023 | 0.722 | 0.722 | ф,1023 | 1.444
202 | 4 | 10 | ТП-48 от РП-4 ТП-49 от РП-4 (ПС Техстекло ф.1030) | ф.0,4 кВ№15,18 ф.0,4 кВ№15,19,20,21 | до 60 мин. | 0.05 | 0.05 | 0.055 | 0.045 | 0.044 | 0.05 | 0.052 | 0.051 | 0.045 | 0.04 | 0.052 | 0.058 | 0.058 | 0.054 | 0.056 | 0.052 | 0.051 | 0.04 | 0.045 | 0.05 | 0.052 | 0.045 | 0.042 | 0.041 | 0.04 | 1.168 | 26.922 | ф,1030 | 53.844
203 | 4 | 10 | ТП-23 от РП-2 (ПС Техстекло ф.1029) | ф.0,4 кВ,№28,30,40,ШМА | до 60 мин. | 0.05 | 0.35 | 0.333 | 0.279 | 0.289 | 0.29 | 0.233 | 0.289 | 0.312 | 0.358 | 0.287 | 0.303 | 0.212 | 0.284 | 0.39 | 0.421 | 0.305 | 0.297 | 0.345 | 0.26 | 0.365 | 0.266 | 0.299 | 0.348 | 0.29 | 7.405 | 8.335 | ф,1029 | 25.005
Итого объемы отключения по АО «Саратовстройстекло» | [6 empty] | 1.488 | 1.5235 | 1.316 | 1.483 | 1.5325 | 1.547 | 1.526 | 1.556 | 1.544 | 1.518 | 1.635 | 1.567 | 1.5665 | 1.598 | 1.5195 | 1.569 | 1.588 | 1.525 | 1.459 | 1.423 | 1.442 | 1.438 | 1.475 | 1.403 | 27.279 |  |  | 118.581
в том числе объемы отключения с временем ввода до 5 мин
в том числе объемы отключения с временем ввода от 5 мин до 20 мин | [6 empty] | 1.068 | 1.1095 | 0.965 | 1.12 | 1.1595 | 1.229 | 1.152 | 1.164 | 1.11 | 1.147 | 1.239 | 1.266 | 1.1925 | 1.12 | 1.0135 | 1.178 | 1.215 | 1.106 | 1.121 | 0.981 | 1.104 | 1.071 | 1.066 | 1.05 |  |  |  | -27160.419
в том числе объемы отключения с временем ввода от 20 мин до 60 мин | [6 empty] | 0.42 | 0.414 | 0.351 | 0.363 | 0.373 | 0.318 | 0.374 | 0.392 | 0.434 | 0.371 | 0.396 | 0.301 | 0.374 | 0.478 | 0.506 | 0.391 | 0.373 | 0.419 | 0.338 | 0.442 | 0.338 | 0.367 | 0.409 | 0.353
Правила заполнения формы:
ст.1. - |  |  | идентификатор присоединения, участвующего в ГВО организации-ВПК. Корректировке не подлежит
ст.2. - |  |  | указывается номер энергорайона в соответствии с графиком временного отключения
ст.3. - |  |  | указывается номер очереди отключения в соответствии с графиком временного отключения
ст.4. - |  |  | указывается наименование подстанции от которой запитано присоединение, подлежащее отключению по ГВО.
ст.5. - |  |  | указывается наименование фидера (фидеров) - ВЛ или КЛ 6/10/35 кВ - участвующего в ГВО Вашей организации
ст.6. - |  |  | указывается время отключения присоединения в соответствии с действующим графиком временного отключения, с момента получения команды от диспетчера производственного отделения ПАО "МРСК Волги"
ст.7. - |  |  | указывается нагрузка присоединения в соответствии с утвержденным в установленном порядке графиком временного отключения на период 01.10.2018-30.09.2019
ст.8 - 31. - |  |  | указывается значение активной мощности (округление до сотых), зафиксированной на присоединении (присоединениях) за соответствующий час