## 12.2019
О вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов
(сводная информация)
АО «Саратовстройстекло»
в декабре 2019 года
П.19 г., абзац 9 ПП РФ № 24 от 21.01.2004 года
№ п/п | Наименование электросетевого объекта | Срок ремонта |  |  |  |  | Вид ремонта
|  | кол-во часов | начало |  | конец
|  |  | время (час.мин) | дата | время (час.мин) | дата
1. | РП-1, ф.1040 | 30 мин. | 13.00 | 2019-12-06 | 13.30 | 2019-12-06 | Испытания ф.1040. Нитка "А" прошла испытания, нитка "Б" - на повреждении
2. | ТП-23 Т-2 | 4 час. 35 мин. | 09.41 | 2019-12-11 | 14.16 | 2019-12-11 | Демонтаж подвижных частей РШ-0,4 кВ ТП-23 Т-2 и их приводов
3 | ф.1040 | 1 час. 59 мин. | 13.57 | 2019-12-12 | 15.56 | 2019-12-12 | Дефектовка ф.1040 на п/ст. "Северо - Восточная", нитка "А"-целая, нитка "Б" - на поврждении.
4 | ТП-23 ф.31 | 2 часа | 09.20 | 2019-12-24 | 15.30 | 2019-12-24 | Прокол ф.1025 нитки "А", "Б"
| ИТОГО | 12 час. 41 мин.

## 11.2019
О вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов
(сводная информация)
АО «Саратовстройстекло»
в ноябре 2019 года
П.19 г., абзац 9 ПП РФ № 24 от 21.01.2004 года
№ п/п | Наименование электросетевого объекта | Срок ремонта |  |  |  |  | Вид ремонта
|  | кол-во часов | начало |  | конец
|  |  | время (час.мин) | дата | время (час.мин) | дата
1. | РП-1, ф.1040,1025 | 1 час. 15 мин. | 09.00 | 2019-11-06 | 10.15 | 2019-11-06 | Испытания КЛ-10 кВ ф.1040 нитка "А" и КЛ-10 кВ ф. 1025 нитка "А"
2. | РП-1, ф.1025 | 6 час. | 10.00 | 2019-11-12 | 16.00 | 2019-11-12 | Испытания повышенным напряжением ф.1025. Нитка "А" прошла испытания, нитка "Б" - на повреждении., холодная фазировка нитки "А"
3 | РП-1, ф.1025 | 26 мин. | 20.34 | 2019-11-13 | 21.00 | 2019-11-13 | Горячая фазировка ф.1025
4 | ТП-23 ф.31 | 2 часа | 13.40 | 2019-11-14 | 15.40 | 2019-11-14 | Демонтаж КЛ-0,4 кВ ТП-23 ф.31 ООО "Юнисар", подключение новой КЛ-0,4 кВ
5 | ТП-23 Т-2 | 2 часа | 10.00 | 2019-11-25 | 14.00 | 2019-11-25 | Демонтаж КЛ-10 кВ ТП-23 Т-2, подключение новой КЛ-10 кВ
6 | РП-1 ф.1040 | 1 час. | 13.30 | 2019-11-28 | 14.30 | 2019-11-28 | Отыскание места повреждения ф.1040
| ИТОГО | 12 час. 41 мин.

## 10.2019
О вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов
(сводная информация)
АО «Саратовстройстекло»
в октябре 2019 года
П.19 г., абзац 9 ПП РФ № 24 от 21.01.2004 года
№ п/п | Наименование электросетевого объекта | Срок ремонта |  |  |  |  | Вид ремонта
|  | кол-во часов | начало |  | конец
|  |  | время (час.мин) | дата | время (час.мин) | дата
1. | ТП-56 Т-1 | 3 час. 8 мин. | 13.40 | 2019-10-24 | 16.48 | 2019-10-24 | Демонтаж КЛ-10 кВ ТП-56 Т-1, подключение новой КЛ-10 кВ
2. | ТП-56 Т-1, Т-2 | 5 час 55 мин. | 10.15 | 2019-10-25 | 16.10 | 2019-10-25 | Фазировка ТП-56 Т-1, Подключение Тп-56 Т-1 к ТП-16 Т-1. Демонтаж КЛ-10кВ Тп-56 Т-2, подключение Т-2 к новой линии КЛ-10 кВ от РП-1 яч.17
3 | ТП-57 ф.20 | 30 мин. | 9.00 | 2019-10-26 | 9.30 | 2019-10-26 | Замена трансформатора тока на узле учета ООО "Саратов РМБ"
4 | РП-1 ф. 1040,1025 | 4 часа 5 мин | 09.45 | 2019-10-28 | 13.50 | 2019-10-28 | Поиск места повреждения ф.1040,1025
| ИТОГО | 13 час. 38 мин.

## 09.2019
О вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов
(сводная информация)
АО «Саратовстройстекло»
в сентябре 2019 года
П.19 г., абзац 9 ПП РФ № 24 от 21.01.2004 года
№ п/п | Наименование электросетевого объекта | Срок ремонта |  |  |  |  | Вид ремонта
|  | кол-во часов | начало |  | конец
|  |  | время (час.мин) | дата | время (час.мин) | дата
1. | ф.1040 | 50 мин | 09.50 | 2019-09-02 | 10.40 | 2019-09-02 | Испытания повышенным напряжениям ф 1040 нитка А и Б .Нитка "А" - испытания выдержал, нитка "Б" - на повреждении
2. | ф.1025 | 40 мин. | 10.50 | 2019-09-02 | 11.30 | 2019-09-02 | Испытания повышенным напряжениям ф 1025 нитка А и Б .Нитка "А" - испытания выдержал, нитка "Б" - на повреждении
| ИТОГО | 1 час. 30 мин.

## 08.2019
О вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов
(сводная информация)
АО «Саратовстройстекло»
в августе 2019 года
П.19 г., абзац 9 ПП РФ № 24 от 21.01.2004 года
№ п/п | Наименование электросетевого объекта | Срок ремонта |  |  |  |  | Вид ремонта
|  | кол-во часов | начало |  | конец
|  |  | время (час.мин) | дата | время (час.мин) | дата
1. | ф.1025 | 15 мин | 13.10 | 2019-08-01 | 13.25 | 2019-08-01 | Испытания повышенным напряжениям ф 1025 нитка А и В .Нитка "А" - испытания выдержал, нитка "Б" - на повреждении
2. | ф.1025 | 2 час. 50 мин. | 10.00 | 2019-08-02 | 12.50 | 2019-08-02 | Прожиг, определение места повреждения КЛ-10кВ ф.1025 бригадой ЗАО "СПГЭС"
3 | ф.1040 | 2 час. 15 мин. | 13.05 | 2019-08-02 | 15.20 | 2019-08-02 | Прожиг, определение места повреждения КЛ-10кВ ф.1040 бригадой ЗАО "СПГЭС"
4 | ТП-57 ф.19 | 5 час. | 10.30 | 2019-08-15 | 15.30 | 2019-08-15 | Перенос кабельной линии ф. 19 ТП-57 (ООО КАРСАР")
| ИТОГО | 10 час. 20 мин.

## 07.2019
О вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов
(сводная информация)
АО «Саратовстройстекло»
в июле 2019 года
П.19 г., абзац 9 ПП РФ № 24 от 21.01.2004 года
№ п/п | Наименование электросетевого объекта | Срок ремонта |  |  |  |  | Вид ремонта
|  | кол-во часов | начало |  | конец
|  |  | время (час.мин) | дата | время (час.мин) | дата
1. | ф.1025 | 2 час. 33 мин | 10.28 | 2019-07-04 | 13.01 | 2019-07-04 | Испытания повышенным напряжениям ф 1025 нитка А и В бригадой ООО "НИЦ Энергоком СГТУ" ячеек КРУ РП-1
2. | ф.1025 | 1 час. 10 мин. | 10.05 | 2019-07-09 | 11.10 | 2019-07-09 | Поиск места повреждения ф.1025 бригадой ООО "НИЦ Энергоком СГТУ"
3 | РП-1 | 2 час. | 09.40 | 2019-07-24 | 11.40 | 2019-07-24 | Поверка ТТ на КЛ-10 кВ ф.1023
4 | РП-1 яч.6 перемычка с РП-5 яч.21 | 1 час. 20 мин. | 13.10 | 2019-07-24 | 14.30 | 2019-07-24 | Поверка ТН на перемычке РП-1-РП-5
5 | ф.1025 | 30 мин. | 14.40 | 2019-07-24 | 15.10 | 2019-07-24 | Поиск места повреждения ф.1025 бригадой ООО "НИЦ Энергоком СГТУ"
6 | РП-5 ТП-53 | 10 мин. | 15.40 | 2019-07-29 | 15.50 | 2019-07-29 | Замена ПН-250 А. на ТП-53
7 | ф.1040 | 4 час. 50 мин. | 10.40 | 2019-07-30 | 15.30 | 2019-07-30 | Поиск места повреждения ф.1040 бригадой ООО "НИЦ Энергоком СГТУ"
| ИТОГО | 12 час. 33 мин.

## 06,2019
О вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов
(сводная информация)
АО «Саратовстройстекло»
в июне 2019 года
П.19 г., абзац 9 ПП РФ № 24 от 21.01.2004 года
№ п/п | Наименование электросетевого объекта | Срок ремонта |  |  |  |  | Вид ремонта
|  | кол-во часов | начало |  | конец
|  |  | время (час.мин) | дата | время (час.мин) | дата
1. | РП-5 ТП-57 ф. 23 | 31 час. 38 мин | 09.25 | 2019-06-17 | 16.48 | 2019-06-18 | Демонтаж и перенос кабелей ООО "Монблан" в связи с демонтажом зданий
2. | РП-5 ТП-57 ф. 1А,9 | 44 час. 35 мин | 14.59 | 2019-06-18 | 11.20 | 2019-06-20 | Демонтаж и перенос кабелей ООО "ДАК и К" в связи с демонтажом зданий
3 | ф.1025 | 1час. | 09.10 | 2019-06-28 | 10.10 | 2019-06-28 | Поиск места повреждения ф.1025 бригадой ООО "НИЦ Энергоком СГТУ"
| ИТОГО | 77 час. 13 мин.

## 05.2019
О вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов
(сводная информация)
АО «Саратовстройстекло»
в мае 2019 года
П.19 г., абзац 9 ПП РФ № 24 от 21.01.2004 года
№ п/п | Наименование электросетевого объекта | Срок ремонта |  |  |  |  | Вид ремонта
|  | кол-во часов | начало |  | конец
|  |  | время (час.мин) | дата | время (час.мин) | дата
1. | РП-5 ТП-53 | 1час. 20 мин | 09.40 | 2019-05-14 | 11.00 | 2019-05-14 | Замена ПН-250 А. на ТП-53
2. | РП-1 | 8 час. 21 мин. | 11.40 | 2019-05-27 | 14.20 | 2019-05-27 | Испытания повышенным напряжениям бригадой ООО "НИЦ Энергоком СГТУ" ячеек КРУ РП-1
3 | РП-5 | 2 час. | 10.30 | 2019-05-29 | 12.30 | 2019-05-29 | Проверка релейной защиты яч.1,3,18,23 РП-5
4 | РП-5 | 2 час. | 13.00 | 2019-05-29 | 15.00 | 2019-05-29 | Испытания повышенным напряжениям бригадой ООО "НИЦ Энергоком СГТУ" ячеек КРУ РП-5
5 | РП-2 | 1 час. 40 мин. | 10.40 | 2019-05-30 | 12.00 | 2019-05-30 | Проверка релейной защиты яч.6,9,12,13,14,16,20,25 РП-2
| РП-5 | 1 час. 30 мин. | 14.00 | 2019-05-30 | 15.30 | 2019-05-30 | Испытания повышенным напряжениям бригадой ООО "НИЦ Энергоком СГТУ" ячеек КРУ РП-2
| ИТОГО | 16 час. 21 мин.

## 04.2019
О вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов
(сводная информация)
АО «Саратовстройстекло»
в апреле 2019 года
П.19 г., абзац 9 ПП РФ № 24 от 21.01.2004 года
№ п/п | Наименование электросетевого объекта | Срок ремонта |  |  |  |  | Вид ремонта
|  | кол-во часов | начало |  | конец
|  |  | время (час.мин) | дата | время (час.мин) | дата
1. | РП-1 ф.1040 | 1час. 10 мин | 8.30 | 2019-04-09 | 09.40 | 2019-04-09 | Отбраковка ф. 1040
2. | РП-1 ф.1025 | 8 час. 21 мин. | 08.40 | 2019-04-16 | 16.01 | 2019-04-16 | Испытания кабеля ф. 1025 повышенным напряжением. Нитка "А" - на повреждении
3 | РП-1 ф.1025 | 1 час. 55 мин. | 10.45 | 2019-04-30 | 12.40 | 2019-04-30 | Поиск места повреждения ф.1025
| ИТОГО | 11час. 26 мин.

## 03,2019
О вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов
(сводная информация)
АО «Саратовстройстекло»
в марте 2019 года
П.19 г., абзац 9 ПП РФ № 24 от 21.01.2004 года
№ п/п | Наименование электросетевого объекта | Срок ремонта |  |  |  |  | Вид ремонта
|  | кол-во часов | начало |  | конец
|  |  | время (час.мин) | дата | время (час.мин) | дата
1.
2 |  | Ремонт электросетевых объектов не проводился
3
ИТОГО

## 02,2019
О вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов
(сводная информация)
АО «Саратовстройстекло»
в феврале 2019 года
П.19 г., абзац 9 ПП РФ № 24 от 21.01.2004 года
№ п/п | Наименование электросетевого объекта | Срок ремонта |  |  |  |  | Вид ремонта
|  | кол-во часов | начало |  | конец
|  |  | время (час.мин) | дата | время (час.мин) | дата
1. | РП-1 ф.1025 | 6 час. 55 мин | 8.15 | 2019-02-12 | 15.10 | 2019-02-12 | Испытания вводного ф.1025
2. | РП-1 яч. 1 ф.1025 | 1 час. | 10.00 | 2019-02-21 | 11.00 | 2019-02-21 | Горячая фазировка яч.1.ф.1025
| ИТОГО | 7 час. 55 мин.

## 01.2019
О вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов
(сводная информация)
АО «Саратовстройстекло»
в январе 2019 года
П.19 г., абзац 9 ПП РФ № 24 от 21.01.2004 года
№ п/п | Наименование электросетевого объекта | Срок ремонта |  |  |  |  | Вид ремонта
|  | кол-во часов | начало |  | конец
|  |  | время (час.мин) | дата | время (час.мин) | дата
1.
2 |  | Ремонт электросетевых объектов не проводился
3
ИТОГО