## 12.2020
О вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов
(сводная информация)
АО «Саратовстройстекло»
в декабре 2020 года
П.19 г., абзац 9 ПП РФ № 24 от 21.01.2004 года
№ п/п | Наименование электросетевого объекта | Срок ремонта |  |  |  |  | Вид ремонта
|  | кол-во часов | начало |  | конец
|  |  | время (час.мин) | дата | время (час.мин) | дата
1. | РП-1 ТП-16, Т-1 КЛ-10 кВ | 2 час. 45 мин. | 09.35 | 2020-12-18 | 12.20 | 2020-12-18 | Перенос КЛ-10 кВ
2 | РП-1 ТП-16, Т-2 КЛ-10 кВ | 2 час. 15 мин. | 13.15 | 2020-12-18 | 16.30 | 2020-12-18 | Перенос КЛ-10 кВ
| ИТОГО | 5 час.

## 11.2020
О вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов
(сводная информация)
АО «Саратовстройстекло»
в ноябре 2020 года
П.19 г., абзац 9 ПП РФ № 24 от 21.01.2004 года
№ п/п | Наименование электросетевого объекта | Срок ремонта |  |  |  |  | Вид ремонта
|  | кол-во часов | начало |  | конец
|  |  | время (час.мин) | дата | время (час.мин) | дата
1.
2 |  | Ремонт электросетевых объектов не проводился
3
ИТОГО

## 10.2020
О вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов
(сводная информация)
АО «Саратовстройстекло»
в октябре 2020 года
П.19 г., абзац 9 ПП РФ № 24 от 21.01.2004 года
№ п/п | Наименование электросетевого объекта | Срок ремонта |  |  |  |  | Вид ремонта
|  | кол-во часов | начало |  | конец
|  |  | время (час.мин) | дата | время (час.мин) | дата
1.
2 |  | Ремонт электросетевых объектов не проводился
3
ИТОГО

## 09.2020
О вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов
(сводная информация)
АО «Саратовстройстекло»
в сентябре 2020 года
П.19 г., абзац 9 ПП РФ № 24 от 21.01.2004 года
№ п/п | Наименование электросетевого объекта | Срок ремонта |  |  |  |  | Вид ремонта
|  | кол-во часов | начало |  | конец
|  |  | время (час.мин) | дата | время (час.мин) | дата
1. | РП-1 ф.1023 КЛ-10 кВ | 1 час. 10 мин. | 08.00 | 2020-09-10 | 09.10 | 2020-09-10 | Испытания повышенным напряжением КЛ-10кВ ф.1023
2 | РП-1 ф.1023 КЛ-10 кВ | 35 мин. | 12.45 | 2020-09-11 | 13.20 | 2020-09-11 | Горячая фазировка КЛ-10кВ ф.1023
| ИТОГО | 1 час. 45 мин.

## 08.2020
О вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов
(сводная информация)
АО «Саратовстройстекло»
в августе 2020 года
П.19 г., абзац 9 ПП РФ № 24 от 21.01.2004 года
№ п/п | Наименование электросетевого объекта | Срок ремонта |  |  |  |  | Вид ремонта
|  | кол-во часов | начало |  | конец
|  |  | время (час.мин) | дата | время (час.мин) | дата
1.
2 |  | Ремонт электросетевых объектов не проводился
3
ИТОГО

## 07.2020
О вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов
(сводная информация)
АО «Саратовстройстекло»
в июле 2020 года
П.19 г., абзац 9 ПП РФ № 24 от 21.01.2004 года
№ п/п | Наименование электросетевого объекта | Срок ремонта |  |  |  |  | Вид ремонта
|  | кол-во часов | начало |  | конец
|  |  | время (час.мин) | дата | время (час.мин) | дата
1. | ф.1021 КЛ-10 кВ | 2 час. 20 мин. | 09.20 | 2020-07-02 | 11.00 | 2020-07-02 | Испытания и фазировка КЛ-10кВ ф.1021
| ИТОГО | 2 час. 20 мин.

## 06.2020
О вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов
(сводная информация)
АО «Саратовстройстекло»
в июне 2020 года
П.19 г., абзац 9 ПП РФ № 24 от 21.01.2004 года
№ п/п | Наименование электросетевого объекта | Срок ремонта |  |  |  |  | Вид ремонта
|  | кол-во часов | начало |  | конец
|  |  | время (час.мин) | дата | время (час.мин) | дата
1. | ф.1021 КЛ-10 кВ | 4 час. | 09.10 | 2020-06-23 | 13.10 | 2020-06-23 | Испытания КЛ-10кВ ф.1021
2. | ф.1021 КЛ-10 кВ | 35 мин. | 09.40 | 2020-05-08 | 10.15 | 2020-05-08 | Горячая фазировка ф.1021
| ИТОГО | 4 час. 35 мин.

## 05,2020
О вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов
(сводная информация)
АО «Саратовстройстекло»
в мае 2020 года
П.19 г., абзац 9 ПП РФ № 24 от 21.01.2004 года
№ п/п | Наименование электросетевого объекта | Срок ремонта |  |  |  |  | Вид ремонта
|  | кол-во часов | начало |  | конец
|  |  | время (час.мин) | дата | время (час.мин) | дата
1. | ф.1021 КЛ-10 кВ | 6 час.50 мин. | 09.00 | 2020-05-07 | 15.50 | 2020-05-07 | Перекладка двух ниток КЛ-10 кВ, монтаж двух концевых кабельных муфт
2. | ф.1021 КЛ-10 кВ | 3 час.50 мин. | 08.30 | 2020-05-08 | 12.20 | 2020-05-08 | Монтаж соединительной кабельной муфты, капитальный ремонт КЛ-10 кВ
| ИТОГО | 10 час. 40 мин.

## 04.2020
О вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов
(сводная информация)
АО «Саратовстройстекло»
в апреле 2020 года
П.19 г., абзац 9 ПП РФ № 24 от 21.01.2004 года
№ п/п | Наименование электросетевого объекта | Срок ремонта |  |  |  |  | Вид ремонта
|  | кол-во часов | начало |  | конец
|  |  | время (час.мин) | дата | время (час.мин) | дата
1. | РП-5 ТП-53 | 1 час.30 мин. | 08.30 | 2020-04-14 | 10.00 | 2020-04-14 | Демонтаж Т-2 ТП-53
2. | Т-2 ТП-17 | 78 час. | 09.40 | 2020-04-14 | 15.40 | 2020-04-17 | Замена Т-2 ТМ-560 на ТМ-1000 на ТП-17, переподключение его с ТП-57 на ТП-17
| ИТОГО | 79 час. 30 мин.

## 03,2020
О вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов
(сводная информация)
АО «Саратовстройстекло»
в марте 2020 года
П.19 г., абзац 9 ПП РФ № 24 от 21.01.2004 года
№ п/п | Наименование электросетевого объекта | Срок ремонта |  |  |  |  | Вид ремонта
|  | кол-во часов | начало |  | конец
|  |  | время (час.мин) | дата | время (час.мин) | дата
1. | РП-1, ф.1025 | 30 мин. | 09.25 | 2020-03-04 | 10.05 | 2020-03-04 | Отыскание места повреждения КЛ-10 кВ ф. 1025
2. | Т-1 ТП-57 | 7 час. 35 мин. | 10.40 | 2020-03-11 | 18.15 | 2020-03-11 | Перевод питания Т-1 ТП-57 на ТП-17, холодная фазировка, испытания КЛ-10 кВ
3 | РП-1, ф.1025 | 6 час.25 мин. | 09.25 | 2020-03-16 | 15.50 | 2020-03-16 | Фазировка КЛ-10 кВ ф. 1025 нитка "А", "Б", испытания повышенным напряжением
4 | РП-1 ТП-14 | 15 мин. | 14.15 | 2020-03-19 | 14.30 | 2020-03-19 | Горячая фазировка Т-1 ТП-14
| ИТОГО | 14 час. 45 мин.

## 02.2020
О вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов
(сводная информация)
АО «Саратовстройстекло»
в феврале 2020 года
П.19 г., абзац 9 ПП РФ № 24 от 21.01.2004 года
№ п/п | Наименование электросетевого объекта | Срок ремонта |  |  |  |  | Вид ремонта
|  | кол-во часов | начало |  | конец
|  |  | время (час.мин) | дата | время (час.мин) | дата
1. | РП-5, ф.1002 | 3 час. 35 мин. | 08.40 | 2020-02-03 | 15.00 | 2020-02-03 | Монтаж концевых и соединительных муфт КЛ-10 кВ ф.1002. Работы не закончены
2. | РП-5, ф.1002 | 3 час. 35 мин. | 08.40 | 2020-02-04 | 15.00 | 2020-02-04 | Монтаж концевых и соединительных муфт КЛ-10 кВ ф.1002.
3 | РП-5, ф.1002 | 5 час.4 мин. | 08.27 | 2020-02-05 | 14.31 | 2020-02-05 | Испытания ф.1002
4 | РП-1 ф.1040 | 32 мин. | 15.40 | 2020-02-05 | 16.12 | 2020-02-05 | Вывод в ремонт ф.1040
5 | РП-5 ф.1002 | 6 час. 15 мин. | 14.30 | 2020-02-07 | 17.45 | 2020-02-07 | Испытания ф.1002 повышенным напряжением, подача напряжения
6 | РП-1 ф.1025 | 2 час. 25 мин. | 09.35 | 2020-02-17 | 12.00 | 2020-02-17 | Отыскание места повреждения ф. 1025 нитка "Б"
7 | РП-1 ф.1040 | 6 час. 23 мин. | 10.10 | 2020-02-18 | 16.33 | 2020-02-18 | Холодная фазировка, испытания ф.1040
| РП-1 ТП-14 Т-1 | 7 час. 50 мин. | 08.40 | 2020-02-20 | 16.30 | 2020-02-20 | Ремонт трансформатора Т-1 ТП-14 подрядной организацией ООО "СЭК". Работы не закончены
| РП-1 ТП-14 Т-1 | 7 час. 10 мин. | 09.20 | 2020-02-21 | 16.30 | 2020-02-21 | Ремонт трансформатора Т-1 ТП-14 подрядной организацией ООО "СЭК". Работы закончены
| РП-1 ТП-14 | 4 час. 50 мин. | 09.30 | 2020-02-25 | 14.20 | 2020-02-25 | Испытания трансформатора Т-1 ТП-14, испытания КЛ-10 кВ повышенным напряжением подрядной организацией ООО "СЭК"
| РП-1 ТП-14 Т-2 | 6 час. 15 мин. | 09.00 | 2020-02-27 | 15.15 | 2020-02-27 | Капитальный ремонт Т-2 ТП-14 подрядной организацией ООО "СЭК"
| РП-1 ТП-14 Т-2 | 2 час. 50 мин. | 09.10 | 2020-02-28 | 12.00 | 2020-02-28 | Демонтаж Т-2 ТП-14 подрядной организацией ООО "СЭК" для капитального ремонта
| ИТОГО | 56 час. 38 мин.

## 01.2020
О вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов
(сводная информация)
АО «Саратовстройстекло»
в январе 2020 года
П.19 г., абзац 9 ПП РФ № 24 от 21.01.2004 года
№ п/п | Наименование электросетевого объекта | Срок ремонта |  |  |  |  | Вид ремонта
|  | кол-во часов | начало |  | конец
|  |  | время (час.мин) | дата | время (час.мин) | дата
1. | РП-1, ф.1023 | 2 час. 11 мин. | 09.20 | 2020-01-08 | 11.31 | 2020-01-08 | Ремонт ф. 1023
2. | РП-1, ф.1025 | 1 час. 15 мин. | 09.15 | 2020-01-09 | 10.30 | 2020-01-09 | Испытания КЛ-10 кВ ф. 1025 нитка "А"
3 | РП-1, ф.1040 | 1 час. 30 мин. | 12.40 | 2020-01-17 | 14.10 | 2020-01-17 | Прожиг ф.1040, отыскание места повреждения на КЛ-10 кВ
4 | РП-5 ф.1002 | 4 час. 7 мин. | 10.13 | 2020-01-28 | 16.20 | 2020-01-28 | Ремонт КЛ-10 кВ ф.1002, прокол нитки "А" и "Б", отыскание места повреждения. Работы приостановлены
| ИТОГО | 9 час. 3 мин.