## 8.1
Форма 8.1.1 Журнал учета данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедшим на объектах
[13 empty] | сетевой организации за | январь - декабрь |  |  |  | месяц |  |  | 2019 |  |  | года
АО "Саратовстройстекло"
Наименование сетевой организации
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии | [10 empty] | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации | [17 empty] | Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии | Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании |  |  | Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях надежности (0 - нет, 1 - да)
Номер прекращения передачи электрической энергии/Номер итоговой строки |  | Наименование структурной единицы сетевой организации | Вид объекта: КЛ, ВЛ, КВЛ, ПС, ТП, РП | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) |  | Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час. | Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых привело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ) | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии |  |  | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе: | [11 empty] | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт
[16 empty] | ВСЕГО | в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  |  |  | в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии |  |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии |  |  | Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале | Код организационной причины аварии | Код технической причины повреждения оборудования
[17 empty] | 1-я категория надежности |  | 2-я категория надежности | 3-я категория надежности |  | ВН (110 кВ и выше) | СН1 (35 кВ) |  | СН2 (6 - 20 кВ) | НН (0,22 - 1 кВ)
1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 9 | 10 | 11 |  |  | 12 | 13 | 14 |  | 15 | 16 |  | 17 | 18 |  | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
1 |  | ГСК "Фидерный-2" | КЛ | ТП-22, КЛ-0,4 кВ | 0.38 | 14,00,2019.03.27 | 10,30,2019.04.02 |  | В | 140.5 | КЛ-0,4 кВ | 0 |  |  | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 |  | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 52.58 |  | запись в оперативном журнале от 27.03.2019 | 3.4.12.5 | 4.12 | 0
2 |  | ООО "Монблан" | КЛ | ТП-57, КЛ-0,4 кВ | 0.38 | 09,25,2019.06.17 | 16,48,2019.06.18 |  | П | 31.38 | КЛ-0,4 кВ | 0 |  |  | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 |  | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 19.8 |  | запись в оперативном журнале от 17-18.06.2019 | 3.4.9.3 | 4.3 | 1
|  | ООО "ДАК и К" | КЛ | ТП-57, КЛ-0,4 кВ | 0.38 | 14,59,2019.06.18 | 11,20,2019.06.20 |  | П | 44.35 | КЛ-0,4 кВ | 0 |  |  | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 |  | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 |  | запись в оперативном журнале от 18.06.2019, 20.06.2019 | 3.4.9.3 | 4.3 | 1
|  | ООО "КАРСАР" | КЛ | ТП-57 | 0.38 | 10,30.2019.08.15 | 15,30,201908.15 |  | П | 5 | КЛ-0,4 кВ | 0 |  |  | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 |  | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 1.67 |  | запись в оперативном журнале |  |  | 1
|  | ООО "КАРСАР", ООО "ДАК и К" | ТП | ТП-57 | 0.38 | 11,00,2019.10.02 | 16,40,2019.10.02 |  | П | 6.667 | ТП-57 | 0 |  |  | 0 | 4 | 0 |  | 0 | 4 |  | 0 | 0 |  | 0 | 4 | 0 | 178 |  | запись в оперативном журнале |  |  | 1
|  | ООО "САРАТОВ РМБ" | ТП | ТП-57 | 0.38 | 09,00,2019.10.03 | 16,30,2019.10.03 |  | П | 7.5 | ТП-57 | 0 |  |  | 0 | 6 | 0 |  | 0 | 6 |  | 0 | 0 |  | 0 | 6 | 0 | 77 |  | запись в оперативном журнале |  |  | 1
|  | ООО "САРАТОВ РМБ" | ТП | ТП-57 | 0.38 | 09,00,2019.10.04 | 10,30,2019.10.04 |  | П | 1.5 | ТП-57 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 |  | 0 | 2 |  | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 0 | 26 |  | запись в оперативном журнале |  |  | 1
|  | ООО "Саратовтехстекло" | ТП | ТП-22,23 | 0.38 | 09,00,2019.10.07 | 18,00,2019.10.07 |  | П | 9 | ТП-22,23 | 0 |  |  | 0 | 5 | 0 |  | 0 | 5 |  | 0 | 0 |  | 0 | 5 | 0 | 338 |  | запись в оперативном журнале |  |  | 1
|  | ООО "Альянс Плюс" | ТП | ТП-14 | 0.38 | 09,20,2019.10.10 | 16,40,2019.10.10 |  | П | 7.333 | ТП-14 | 0 |  |  | 0 | 4 | 0 |  | 0 | 4 |  | 0 | 0 |  | 0 | 4 | 0 | 38 |  | запись в оперативном журнале |  |  | 1
|  | ОАО АКБ "Пробизнесбанк" | ТП | ТП-24 | 0.38 | 10,00,2019.10.15 | 17,002019.10.15 |  | П | 7 | ТП-24 | 0 |  |  | 0 | 4 | 0 |  | 0 | 4 |  | 0 | 0 |  | 0 | 4 | 0 | 146 |  | запись в оперативном журнале |  |  | 1
|  | ООО "ПоволжьеРегионГаз", ООО "Виола", ПГК "Строитель-90" | ТП | ТП-24 | 0.38 | 09,00,2019.10.15 | 17,00,2019.10.15 |  | П | 8 | ТП-24 | 0 |  |  | 0 | 4 | 0 |  | 0 | 4 |  | 0 | 0 |  | 0 | 4 | 0 | 54 |  | запись в оперативном журнале |  |  | 1
|  | АО "Саратовстройстекло" | ПС | ПС 220 кВ "Саратовская" | 110 | 07,02,2019.10.15 | 07,32,2019.10.15 |  | В | 0.5 | ПС 220 кВ "Саратовская" | 0 |  |  | 0 | 53 | 0 |  | 0 | 53 |  | 0 | 0 |  | 52 | 1 | 0 | 170 |  | 2019-10-15 | 3.4.9.1 | 4.21 | 1
|  | ОАО АКБ "Пробизнесбанк", ООО "ПоволжьеРегионГаз", Ким Ю.А. | ТП | ТП-24 | 0.38 | 09,00,2019.10.16 | 17,00,2019.10.15 |  | П | 8 | ТП-24 | 0 |  |  | 0 | 6 | 0 |  | 0 | 6 |  | 0 | 0 |  | 0 | 6 | 0 | 258 |  | запись в оперативном журнале |  |  | 1
|  | ООО "Юнисар" | ТП | ТП-1 | 0.38 | 09,30,2019.10.22 | 11,00,2019.10.22 |  | П | 1.5 | ТП-1 | 0 |  |  | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 |  | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 6 |  | запись в оперативном журнале |  |  | 1
|  | ООО "ПоволжьеРегионГаз" | ТП | ТП-1 | 0.38 | 09,30,019.10.22 | 11,00,2019.10.22 |  | П | 1.5 | ТП-1 | 0 |  |  | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 |  | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0.16 |  | запись в оперативном журнале |  |  | 1
|  | ОАО АКБ "Пробизнесбанк", ООО "ПоволжьеРегионГаз", Ким Ю.А. | ТП | ТП-24 | 0.38 | 09,10,2019.10.23 | 11,00,2019.10.23 |  | П | 1.833 | ТП-24 | 0 |  |  | 0 | 4 | 0 |  | 0 | 4 |  | 0 | 0 |  | 0 | 4 | 0 | 59.15 |  | запись в оперативном журнале |  |  | 1
|  | ООО "ГЛАССАР" | ТП | ТП-23 | 0.38 | 12,00,2019.10.27 | 13,10,2019.10.27 |  | П | 1.167 | ТП-23 | 0 |  |  | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 |  | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 8.46 |  | запись в оперативном журнале |  |  | 1
|  | ООО "Саратовтехстекло" | ТП | ТП-22 | 0.38 | 15,00,2019.10.28 | 16,40,2019.10.28 |  | П | 1.667 | ТП-22 | 0 |  |  | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 |  | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 43.6 |  | запись в оперативном журнале |  |  | 1
|  | ООО "Юнисар" | ТП | ТП-23 | 0.38 | 13,40,2019.11.14 | 15,40,2019.11.14 |  | П | 2 | ТП-23 | 0 |  |  | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 |  | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 12 |  | запись в оперативном журнале |  |  | 1
|  | ООО "ГЛАССАР" | ТП | ТП-23 | 0.38 | 10,00,2019.11.25 | 14,00,2019.11.27 |  | П | 52 | ТП-23 | 0 |  |  | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 |  | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 3019 |  | запись в оперативном журнале |  |  | 1
|  | ООО "ГЛАССАР" | ТП | ТП-23 | 0.38 | 09,41,2019.12.11 | 14,06,2019.12.11 |  | П | 4.58 | ТП-23 | 0 |  |  | 0 | 3 | 0 |  | 0 | 3 |  | 0 | 0 |  | 0 | 3 | 0 | 454.78 |  | запись в оперативном журнале |  |  | 1
| ИТОГО по всем прекращениям передачи электрической энергии за отчетный период: | [7 empty] | И | 298.627 | х | х |  |  | х | [12 empty] | 4962.2 |  | х | х | х | 0; 1
| - по ограничениям, связанным с проведением ремонтных работ | [7 empty] | П | 157.627 | х | х |  |  | х | [12 empty] | 4739.62 |  | х | х | х | 0
| - по аварийным ограничениям | [7 empty] | А |  | х | х |  |  | х | [14 empty] | х | х | х | 0
| - по внерегламентным отключениям | [7 empty] | В | 141 | х | х |  |  | х | [12 empty] | 222.58 |  | х | х | х | 0; 1
| - по внерегламентным отключениям, учитываемым при расчете показателей надежности, в том числе индикативных показателей надежности | [7 empty] | В1 |  | х | х |  |  | х | [14 empty] | х | х | х | 1